**ПРОТОКОЛ № 915**

**подведения итогов запроса котировок в электронной форме**

«11» марта 2022 г. г. Йошкар– Ола

1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (сокращенное наименование – МУП «Водоканал»);

Почтовый адрес: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2;

Адрес электронной почты - [tzurist@vod12.ru](mailto:tzurist@vod12.ru); Номер контактного телефона - (8362) 64-57-62.

1. Способ осуществления закупки: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Адрес электронной площадки на которой проводится закупка - http://www.rts-tender.ru (ООО "РТС-тендер").

1. **Предмет договора: Поставка задвижек диаметром 500 мм;**
2. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: **4 штуки;**
3. **Начальная (максимальная) цена договора:** **1 623 734 (Один миллион шестьсот двадцать три тысячи семьсот тридцать четыре) руб. 12 коп.**
4. Место поставки товара: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2;

Условия поставки: Поставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика до склада Заказчика и входит в стоимость товара.

Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг: поставка Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора.

1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме было размещено «24» февраля 2022 года на официальном сайте Единой информационной системы [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) за № 32211165417, а также на сайте электронной торговой площадки [https://www.rts-tender.ru/](https://www.rts-tender.ru/%20) (ООО "РТС - тендер") за № 2314177;
2. Оценка и подведение итогов заявок проводилась Единой комиссией в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии | Роль | Статус |
| Синяев Александр Викторович | Председатель Единой комиссии | Присутствует |
| Шайхутдинов Исхак Ильязович | Зам. председателя Единой комиссии | Присутствует |
| Криваксина Ирина Александровна | Член Единой комиссии | Присутствует |
| Шадрин Андрей Владимирович | Член Единой комиссии | Присутствует |
| Кудрявцева Валерия Николаевна | Член Единой комиссии | Присутствует |
| Ерсулова Анна Викторовна | Секретарь Единой комиссии | Присутствует |

Всего на заседании присутствовали 6 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

9. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме проводилась Комиссией по адресу: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2.

10. Информация о заявках на участие в запросе котировок в электронной форме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рейтинг** | Порядковый номер заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата и время подачи заявки | Ценовое предложение |
| **1** | 8 | 05.03.2022 г. 15:22 (МСК) | 1 047 836,00 руб.. |
| **2** | 3 | 03.03.2022 г. 14:59 (МСК) | 1 118 000,00 руб. |
| **3** | 4 | 04.03.2022 г. 10:01 (МСК) | 1 265 731,20 руб. |
| **4** | 9 | 07.03.2022 г. 14:56 (МСК) | 1 352 720,00 руб. |
| **5** | 6 | 05.03.2022 г. 14:06 (МСК) | 1 378 397,68 руб. |
| **6** | 2 | 02.03.2022 г. 13:36 (МСК) | 1 495 000,00 руб. |
| **7** | 5 | 05.03.2022 г. 12:26 (МСК) | 1 536 000,00 руб. |
| **8** | 7 | 05.03.2022 г. 15:02 (МСК) | 1 546 413,45 руб. |
| **9** | 1 | 01.03.2022 г. 14:50 (МСК) | 1 580 000,00 руб. |

11. В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг МУП «Водоканал» Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также документы, направленные оператором электронной площадки, установленные Извещением о закупке, и приняла решение:

- о соответствии требованиям, установленным извещением о закупке, заявок с порядковыми номерами – 1, 3, 5;

- о несоответствии требованиям, установленным извещением о закупке, заявок с порядковыми номерами – 2, 4, 6, 7, 8, 9.

Информация о решении членов Комиссии по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены извещением о закупке | Результаты голосования членов комиссии | |
| за | против |
| 1 | Соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке | Синяев А.В.  Шайхутдинов И.И.  Криваксина И.А.  Шадрин А.В.  Кудрявцева В.Н.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 2 | Не соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке. Заявка отклонена на основании п. 6.1 Приложения № 1 к Извещению о закупке, п.5.1. Раздела 5 Главы 6 Положения о закупке МУП «Водоканал» - несоответствия заявки требованиям извещения о закупке, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Техническое задание (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ) | В заявке участника | | На товар устанавливается гарантийный срок, не менее 120 месяцев с момента передачи Поставщиком товара Заказчику. | Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента реализации (содержится в Паспорте на изделие). |   Указанные участником характеристики не соответствуют требованиям Заказчика, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). | Синяев А.В.  Шайхутдинов И.И.  Криваксина И.А.  Шадрин А.В.  Кудрявцева В.Н.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 3 | Соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке | Синяев А.В.  Шайхутдинов И.И.  Криваксина И.А.  Шадрин А.В.  Кудрявцева В.Н.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 4 | Не соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке. Заявка отклонена на основании п. 6.1 Приложения № 1 к Извещению о закупке, п. 5.1. Раздела 5 Главы 6 Положения о закупке МУП «Водоканал»:  1) несоответствия заявки требованиям извещения о закупке, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Техническое задание (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ) | В заявке участника | | На товар устанавливается гарантийный срок, не менее 120 месяцев с момента передачи Поставщиком товара Заказчику. | Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня отгрузки потребителю (содержится в Паспорте на изделие). |   Указанные участником характеристики не соответствуют требованиям Заказчика, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). | Синяев А.В.  Шайхутдинов И.И.  Криваксина И.А.  Шадрин А.В.  Кудрявцева В.Н.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 5 | Соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке | Синяев А.В.  Шайхутдинов И.И.  Криваксина И.А.  Шадрин А.В.  Кудрявцева В.Н.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 6 | Не соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке. Заявка отклонена на основании п. 6.1 Приложения № 1 к Извещению о закупке, п. 5.1. Раздела 5 Главы 6 Положения о закупке МУП «Водоканал» - несоответствия заявки требованиям извещения о закупке, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Техническое задание (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ) | В заявке участника | | На товар устанавливается гарантийный срок, не менее 120 месяцев с момента передачи Поставщиком товара Заказчику. | Гарантийные обязательства 36 месяцев с момента передачи товара;  Срок гарантии 36 месяцев с момента передачи товара (содержится в Инструкции по эксплуатации). |   Указанные участником характеристики не соответствуют требованиям Заказчика, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). | Синяев А.В.  Шайхутдинов И.И.  Криваксина И.А.  Шадрин А.В.  Кудрявцева В.Н.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 7 | Не соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке. Заявка отклонена на основании п. 6.1 Приложения № 1 к Извещению о закупке, п. 5.1. Раздела 5 Главы 6 Положения о закупке МУП «Водоканал»  1) выявления в документах, представленных участником в составе заявки, противоречивых сведений, предполагающих двоякое толкование, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Техническое задание (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ) | В заявке участника | | **Материал болтов крышки** — нержавеющая сталь | **Предложение участника закупки:**  **Материал болтов крышки** — нержавеющая сталь  **Технический паспорт:**  **Болт крышки** – DIN 912 А2/А4 углеродистая сталь с термодиффузионным цинковым покрытием |   2) несоответствия заявки требованиям извещения о закупке, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Техническое задание (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ) | В заявке участника | | На товар устанавливается гарантийный срок, не менее 120 месяцев с момента передачи Поставщиком товара Заказчику. | Гарантия изготовителя: 12 месяцев со дня отгрузки потребителю (содержится в Паспорте на изделие). |   Указанные участником характеристики не соответствуют требованиям Заказчика, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). | Синяев А.В.  Шайхутдинов И.И.  Криваксина И.А.  Шадрин А.В.  Кудрявцева В.Н.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 8 | Не соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке. Заявка отклонена на основании п. 6.1 Приложения № 1 к Извещению о закупке, п. 5.1. Раздела 5 Главы 6 Положения о закупке МУП «Водоканал» - несоответствия заявки требованиям извещения о закупке, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Техническое задание (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ) | В заявке участника | | На товар устанавливается гарантийный срок, не менее 120 месяцев с момента передачи Поставщиком товара Заказчику. | Гарантийный срок со дня продажи - 12 месяцев (содержится в Паспорте на изделие). |   Указанные участником характеристики не соответствуют требованиям Заказчика, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). | Синяев А.В.  Шайхутдинов И.И.  Криваксина И.А.  Шадрин А.В.  Кудрявцева В.Н.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 9 | Не соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке. Заявка отклонена на основании п. 6.1 Приложения № 1 к Извещению о закупке, п. 5.1. Раздела 5 Главы 6 Положения о закупке МУП «Водоканал» выявления в документах, представленных участником в составе заявки, противоречивых сведений, предполагающих двоякое толкование, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Техническое задание (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ) | В заявке участника | | **Материал болтов крышки** — нержавеющая сталь | **Предложение участника закупки:**  **Материал болтов крышки** — нержавеющая сталь  **Техническая характеристика:**  **Болт крышки** – DIN 912 А2/А4 углеродистая сталь с термодиффузионным цинковым покрытием |   Указанные участником характеристики не соответствуют требованиям Заказчика, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). | Синяев А.В.  Шайхутдинов И.И.  Криваксина И.А.  Шадрин А.В.  Кудрявцева В.Н.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |

12. Информация о ценовом предложении участника закупки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рейтинг** | Порядковые номера заявок на участие в закупке | Ценовое предложение |
| **1** | 3 | 1 118 000,00 руб. |
| **2** | 5 | 1 536 000,00 руб. |
| **3** | 1 | 1 580 000,00 руб. |

13. На основании п.11.4 Раздела 11. Главы 11 Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Водоканал» и п. 4.7. Приложения №1 к Извещению о закупке Единая комиссия приняла решение:

- **признать победителем запроса котировок в электронной форме участника, заявке на участие которого присвоен порядковый номер 3,**

**- заключить с победителем договор на сумму 1 118 000 (Один миллион сто восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.**

14. Настоящий протокол подлежит направлению оператору электронной торговой площадки <https://www.rts-tender.ru/> и размещению в ЕИС.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Единой комиссии: | А.В. Синяев |
| Зам. председателя Единой комиссии: | И.И. Шайхутдинов |
| Член Единой комиссии: | И.А. Криваксина |
| Член Единой комиссии: | А.В. Шадрин |
| Член Единой комиссии: | В.Н. Кудрявцева |
| Секретарь Единой комиссии: | А.В. Ерсулова |