**ПРОТОКОЛ № 1134**

**подведения итогов запроса котировок в электронной форме**

«22» июня 2023 г. г. Йошкар– Ола

1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (сокращенное наименование – МУП «Водоканал»);

Почтовый адрес: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2;

Адрес электронной почты - log@vod12.ru;Номер контактного телефона - (8362) 64-57-62.

1. Способ осуществления закупки: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Адрес электронной площадки на которой проводится закупка - http://www.rts-tender.ru (ООО "РТС-тендер").

1. **Предмет договора: Поставка задвижек;**
2. **Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 108 штук;**
3. **Начальная (максимальная) цена договора:** **3 649 622 (Три миллиона шестьсот сорок девять тысяч шестьсот двадцать два) руб. 79 коп.**
4. **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2;
5. **Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Заявки подаются с момента заключения договора по 31 декабря 2023 года.
6. **Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Поставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика до склада Заказчика и входит в стоимость товара. Разгрузка товара в месте поставки возможна силами Заказчика при условии возможности вертикальной разгрузки (кран-балкой).
7. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме было размещено «13» июня 2023 года на официальном сайте Единой информационной системы [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) за №32312482643, а также на сайте электронной торговой площадки [https://www.rts-tender.ru/](https://www.rts-tender.ru/%20) (ООО "РТС - тендер") за № 2775654;
8. Оценка и подведение итогов заявок проводилась Единой комиссией в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии | Роль | Статус |
| Синяев Александр Викторович | Председатель Единой комиссии | Присутствует |
| Криваксина Ирина Александровна | Зам. председателя Единой комиссии | Отсутствует |
| Александрова Елена Ивановна | Член Единой комиссии | Присутствует |
| Голомидов Эдуард Леонидович | Член Единой комиссии | Присутствует |
| Ерсулова Анна Викторовна | Секретарь Единой комиссии | Присутствует |

Всего на заседании присутствовали 4 члена Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме проводилась Комиссией по адресу: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2.

11. Информация о заявках на участие в запросе котировок в электронной форме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковый номер заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата и время подачи заявки | Ценовое предложение |
| 1 | 15.06.2023г. 16:29 (по московскому времени) | 2 395 200,00 руб. |
| 2 | 19.06.2023г. 16:25 (по московскому времени) | 2 660 187,60 руб. |
| 3 | 19.06.2023г. 16:35 (по московскому времени) | 3 243 329,60 руб. |
| 4 | 19.06.2023г. 17:50 (по московскому времени) | 2 055 500,00 руб. |
| 5 | 19.06.2023г. 17:57 (по московскому времени) | 2 229 080,00 руб. |
| 6 | 19.06.2023г. 19:33 (по московскому времени) | 2 919 698,37 руб. |
| 7 | 20.06.2023г. 08:01 (по московскому времени) | 2 087 288,00 руб. |
| 8 | 20.06.2023г. 08:25 (по московскому времени) | 2 558 152,00 руб. |
| 9 | 20.06.2023г. 08:36 (по московскому времени) | 1 472 511,60 руб. |
| 10 | 20.06.2023г. 09:16 (по московскому времени) | 3 461 552,94 руб. |

12. В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг МУП «Водоканал» Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также документы, направленные оператором электронной площадки, установленные Извещением о закупке, и приняла решение:

- о соответствии требованиям, установленным извещением о закупке, заявок с порядковыми номерами – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10;

- о не соответствии требованиям, установленным извещением о закупке, заявок с порядковыми номерами –7, 8, 9;

Информация о решении членов Комиссии по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены извещением о закупке | Результаты голосования членов комиссии | |
| за | против |
| 1 | Соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке | Синяев А.В.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет |
| 2 | Соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке | Синяев А.В.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет |
| 3 | Соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке | Синяев А.В.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет |
| 4 | Соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке | Синяев А.В.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет |
| 5 | Соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке | Синяев А.В.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет |
| 6 | Соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке | Синяев А.В.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет |
| 7 | Не соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке. Заявка отклонена на основании п.6.1 Приложения №1 к Извещению о закупке, п.5.1. Раздела 5 Главы 6 Положения о закупке МУП «Водоканал» - несоответствия заявки требованиям извещения о закупке, а именно:  В Предложении участника закупки отсутствуют показатели задвижки Фланцевой, чугунной с обрезиненным клином полнопроходной диаметром **400**мм в комплекте со штурвалом. | Синяев А.В.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет |
| 8 | Не соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке. Заявка отклонена на основании п.6.1 Приложения №1 к Извещению о закупке, п.5.1. Раздела 5 Главы 6 Положения о закупке МУП «Водоканал» - несоответствия заявки требованиям извещения о закупке, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Техническое задание (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ) | В Предложении об условиях исполнения договора (в заявке участника закупки) | | **Наименование товара-Задвижка Фланцевая с штурвалом, чугунная, с обрезиненным клином, не выдвижным шпинделем.** Диаметры задвижек **– 50мм, 80мм, 100мм, 150мм, 200мм, 250мм, 300мм, 350мм, 400мм** | **Наименование товара, работы, услуги-Затвор двухэксцентриковый фланцевый с редуктором PN10 DN500** | | Синяев А.В.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет |
| 9 | Не соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке. Заявка отклонена на основании п.6.1 Приложения №1 к Извещению о закупке, п.5.1. Раздела 5 Главы 6 Положения о закупке МУП «Водоканал» - несоответствия заявки требованиям извещения о закупке, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Техническое задание (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ) | В Предложении участника закупки | | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная, диаметром **80**мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 180 мм | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная, диаметром 80 мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 150 мм | | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная диаметром 100мм в комплекте со штурвалом.  - **Рабочая длина** — 190 мм | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная диаметром 100мм в комплекте со штурвалом.  - **Рабочая длина** — 150 мм | | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная, диаметром 150мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 210 мм | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная, диаметром 150мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 150 мм | | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная диаметром 200мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 230 мм | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная диаметром 200мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 150 мм | | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная диаметром 300мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 270 мм | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная диаметром 300мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 150 мм | | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная диаметром 250мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 250 мм | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная диаметром 250мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 150 мм | | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная диаметром 350мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 290 мм | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная диаметром 350мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 150 мм | | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная диаметром 400мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 310 мм | Задвижка Фланцевая, чугунная с обрезиненным клином полнопроходная диаметром 400мм в комплекте со штурвалом:  - **Рабочая длина** — 150 мм | | Синяев А.В.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет |
| 10 | Соответствие заявки требованиям, установленным в извещении о закупке | Синяев А.В.  Александрова Е.И.  Голомидов Э.Л.  Ерсулова А.В. | Нет  Нет  Нет  Нет |

13. Информация о ценовом предложении участников закупки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рейтинг** | Порядковый номер заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Ценовое предложение |
| **1** | 4 | 2 055 500,00 руб. |
| **2** | 5 | 2 229 080,00 руб. |
| **3** | 1 | 2 395 200,00 руб. |
| **4** | 2 | 2 660 187,60 руб. |
| **5** | 6 | 2 919 698,37 руб. |
| **6** | 3 | 3 243 329,60 руб. |
| **7** | 10 | 3 461 552,94 руб. |

14. На основании п.11.4 Раздела 11. Главы 11 Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Водоканал» и п. 4.7. Приложения №1 к Извещению о закупке Единая комиссия приняла решение:

- **признать победителем запроса котировок в электронной форме участника, заявке на участие которого присвоен порядковый номер 4,**

**- заключить с победителем договор на сумму 2 055 500 (Два миллиона пятьдесят пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.**

15. Настоящий протокол подлежит направлению оператору электронной торговой площадки <https://www.rts-tender.ru/> и размещению на официальном сайте единой информационной системы.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Единой комиссии: | А.В. Синяев |
| Член Единой комиссии: | Е.И. Александрова |
| Член Единой комиссии: | Э.Л. Голомидов |
| Секретарь Единой комиссии: | А.В. Ерсулова |