| «Йошкар-Ола» | Муниципальное |
| --- | --- |
| муниципал ушемын | унитарное предприятие |
| «Йошкар-Оласе «Водоканал» | «Водоканал» г.Йошкар-Олы» |
| муниципал унитар | муниципального образования |
| ыштыкверже | «Город Йошкар-Ола» |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола ул.Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: info@vod12.ru

Запрос на разъяснение № 430056 от 25.02.2022 г.

Текст запроса:

Просим Вас дать разъяснения к закупке (Запрос котировок в электронной форме, реестровый номер извещения 32009623422) по следующим вопросам:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку задвижек с обрезиненным клином, не выдвижным шпинделем.

Задвижка Фланцевая с штурвалом, чугунная (VAG, Hawle, AVK или эквивалент)

Материал гайки шпинделя — латунь или бронза, конструкция которой обеспечивает простой демонтаж и замену даже под давлением

Просим допустить к закупке задвижки чугунные DN 500 с иной системой фиксации шпинделя и уплотнений в крышке задвижки, конструктивно не уступающей в надежности и безопасности конструкции, указанной в техническом задании. См. чертежи.

Ответ на запрос

Разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку задвижек диаметром 500 мм (номер закупки в ЕИС – 32211165417, на сайте электронной площадки «РТС-Тендер» - 2314177)

Просим уточнить Ваш запрос на разъяснение, а именно из каких материалов и деталей предлагаете задвижки.

Заместитель директора

по материально-техническому обеспечению:                                                            А.В. Синяев