|  |  |
| --- | --- |
| **«Йошкар-Ола»** | **Муниципальное** |
| **муниципал ушемын** | **унитарное предприятие** |
| **«Йошкар-Оласе «Водоканал»** | **«Водоканал» г.Йошкар-Олы»** |
| **муниципал унитар** | **муниципального образования** |
| **ыштыкверже** | **«Город Йошкар-Ола»** |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола ул.Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: info@vod12.ru

Запрос на разъяснение №516271 от 26.07.2023г.

Текст запроса:

«Здравствуйте!  
Просим Вас уточнить табличную фигуру необходимой задвижки.  
30ч939р - под электропривод;  
30ч539р - под редуктор.  
Должна ли запрашиваемая задвижка комплектоваться навесным оборудованием (эл.приводом или редуктором, в зависимости от потребности)?»

Ответ на запрос

Разъяснение положений документации аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку задвижки диаметром 800мм (номер закупки в ЕИС – 32312618117, номер процедуры на сайте электронной площадки http://www.rts-tender.ru (ООО "РТС-тендер") - 2814954).

В ответ на ваш запрос сообщаем, что в характеристиках товара (Раздел III «Техническое задание») документации о закупке предусмотрена задвижка фланцевая чугунная DN800 с обрезиненным клином 30ч939р с электроприводом, либо 30ч539р с редуктором и штурвалом.

Заместитель директора

по материально-техническому обеспечению: А.В. Синяев